               报价单                          
	收件人：
	浙江东方职业技术学院后勤与校园建设处
	传真：
	

	发件人：
	
	日期：
	

	主题：
	滨海校区路灯安装及维修项目
	页数：
	1


	序号
	项目内容
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	教1庭院增加庭院灯，太阳能，接电双用款，太阳能电池充满电情况下可持续使用10小时。

推荐品牌。欧星匠，升琛，奇亚光电
	灯高度3米，材质：铝，功率：40W,色温6500K,光源类型:LED灯，照射亮度:15LUx，电池容量12V24AH（太阳能板冲电功率20W）
	个
	5
	
	

	2
	行政楼步梯增加草坪灯，太阳能，接电双用款，太阳能电池充满电情况下可持续使用8小时

推荐品牌。优典雅，端科菲，飞利浦
	灯高度:60公分，材质:铝，功率:15W，色温:6500K，光源类型:LED灯，照射亮度10LUX电池容量12V12AH（太阳能充电功率24W）
	个
	16
	
	

	3
	球场跑道高杆灯头高度16米，接电款，推荐品牌。飞利浦，欧司朗，亚明
	类型:投光灯，材质:铝，色温:6500K，光源类型:LED，照射亮度150LUx，
	个
	40
	
	

	4
	河边靠行政楼步道加装庭院灯，太阳能，接电双用款，太阳能电池充满电情况下可持续使用10小时

推荐品牌。飞利浦，欧司朗，升琛
	灯高度3米，材质：铝，功率：40W,色温6500K,光源类型:LED（照射亮度:15LUx，电池容量12V24AH 太阳能板冲电功率20W）
	个
	8
	
	

	5
	维修高杆路灯头高度12米，接电款，

推荐品牌。飞利浦，欧司朗，亚明
	类型:挑臂灯，材质:铝，色温:6500K，光源类型:LED，照射亮度150LUx
	个
	12
	
	

	6
	YJV电缆线铜线
	3*2.5
	米
	600
	
	

	7
	PVC线管
	DN25
	米
	600
	
	

	8
	登高车（18米）
	8小时/台
	个
	6
	
	

	9
	辅材
	膨胀螺丝、电胶布、沙，水泥，石子，
	项
	1
	
	

	10
	拆除人工
	拆除旧灯
	工
	6
	
	

	11
	           安装人工
	布线，安装
	工
	30
	
	

	11
	合计
	
	
	
	
	


备注：1.工程材料品牌和颜色待建设单位认可后方能施工，6YJV电缆线铜线按实际结算，预埋线路时，要做好成品保护，如有损坏，应由供应商复原。
2.工程质量合格并通过建设单位竣工验收，履约保证金转质保金，保质期2年（验收通过即日开始计算），履约保证金是中标总金额的2.5%，在质保期满无质量问题后无息一次性退还。
注：以上报价含税

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

